KARTA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ W RAMACH PROJEKTU PN. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

| Data przeprowadzenia wizji lokalnej: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DANE AUDYTORA |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Nr uprawnień instalatora OZE |  |  |  |
| DANE WŁAŚCICIELA BUDYNKU |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |
| Kod pocztowy i miasto |  |  |  |
| DANE PŁATNIKA ENERGII (JEŚLI INNE NIŻ POWYŻEJ) |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Ulica |  |  |  |
| Kod pocztowy i miasto |  |  |  |
| INOFORMACJE O UMOWIE KOMPLEKSOWEJ Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM |  |  |  |
| Posiadanie umowy kompleksowej | TAK / NIE |  |  |
| INFORMACJE O BUDYNKU |  |  |  |
| ZROBIĆ ZDJĘCIE UMOŻLIWIAJĄCE WYCIAGNIĘCIE WYMIARÓW OBIEKTU Format min. 10x15 - 1205x1795 pikseli |  |  |  |
| Rodzaj budynku | wolnostojący / bliźniak / zabudowa szeregowa / budownictwo mieszkaniowe |  |  |
| Liczba kondygnacji |  |  |  |
| Rok budowy |  |  |  |
| Powierzchnia użytkowa [m2] |  |  |  |
| Krótki opis lokalizacji |  |  |  |
| INFORMACJE DLA DACHOWEJ INSTALACJI |  |  |  |
| ZROBIĆ ZDJĘCIE POŁUDNIOWEJ POŁACI DACHU (lub innej przeznaczonej do montażu) Format min. 10x15 - 1205x1795 pikseli |  |  |  |
| Miejsce montażu | budynek mieszkalny / budynek gospodarczy/ garaż wolnostojący/ altana ogrodowa/ budynek inwentarski |  |  |
| Rodzaj dachu | płaski/jednospadowy/dwuspadowy/ kopertowy/wielospadowy/inny (jaki?) |  |  |
| Kąt nachylenia dachu [°] |  |  |  |
| Azymut [°] |  |  |  |
| Wymiary charakterystyczne obiektu |  |  |  |
| Rodzaj poszycia | dachówka / blachodachówka/ blacha trapezowa / papa / inny (jaki?) |  |  |
| Informacje o dostępie do powierzchni montażowej |  |  |  |
| INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM DACHU |  |  |  |
| Czy dach posiada oznaki korozji ? | TAK / NIE |  |  |
| Czy więźba dachowa jest spróchniała, zmurszała lub spleśniała ? | TAK / NIE |  |  |
| Czy montaż na dachu jest możliwy ? | TAK / NIE Jeśli zaznaczono NIE należy wymienić przyczyny: |  |  |
| INFORMACJE DLA GRUNTOWEJ INSTALACJI |  |  |  |
| ZROBIĆ ZDJĘCIE GRUNTOWEGO OBSZARU POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ Format min. 10x15 - 1205x1795 pikseli |  |  |  |
| Dostępna powierzchnia montażowa lub wymiary powierzchni montażowej |  |  |  |
| Odległość od budynku [m] |  |  |  |
| INFORMACJE O ZACIENIENIU |  |  |  |
| ZROBIĆ ZDJĘCIE ELEMENTÓW ZACIENIAJĄCYCH Format min. 10x15 - 1205x1795 pikseli |  |  |  |
| Opis źródeł zacienienia: |  |  |  |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ |  |  |  |
| Średnioroczne zużycie energii [kWh] |  |  |  |
| TECHNICZNE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA |  |  |  |
| ZROBIĆ ZDJĘCIE MIEJSCA MONTAŻU FALOWNIKA WSKAZANEGO PRZEZ INWESTORA + ZDJĘCIE ROZDZIELNI GŁÓWNEJ BĄDŹ POŚREDNIEJ |  |  |  |
| Układ sieci | TNS / TNC-S / TNC |  |  |
| Liczba faz | 1 / 3 |  |  |
| Moc umowna [kW] |  |  |  |
| Miejsce montażu falownika |  |  |  |
| Sposób prowadzenia okablowania DC oraz AC |  |  |  |
| Rodzaj licznika | indukcyjny / elektroniczny |  |  |
| Lokalizacja licznika |  |  |  |
| Rodzaj przyłącza | napowietrzne / kablowy podziemny |  |  |
| Lokalizacja rozdzielni głównej w budynku: |  |  |  |
| Pomiar impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym zmierzona w punkcie planowanego przyłączenia | Wartość impedancji …….. [Ω] |  |  |
| Czy budynek posiada skuteczne uziemienie tj. o wartości impedancji zgodnej z normą PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne. | Tak / Nie | Wartość rezystancji …………. [Ω] |  |
| DOSTĘP DO INTERNETU |  |  |  |
| Czy w budynku jest dostęp do sieci internetowej ? | Tak / Nie |  |  |
| INNE INFORMACJE/ DODATKOWE USTALENIA Z INWESTOREM |  |  |  |

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

- Na audytowanym obiekcie możliwy / niemożliwy* jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3 kW. Do niniejszej karty weryfikacji technicznej dołączam protokół z pomiarów o których mowa powyżej oraz uproszczoną koncepcję technicznej instalacji, spełniającą wymagania Regulaminu naboru wniosków mieszkańców.

- Audytowany obiekt spełnia/nie spełnia warunki techniczne wpięcia do sieci energetycznej.

……………………………………….

(podpis instalatora OZE)

Załączniki do Karty weryfikacji technicznej:

Załącznik nr 1 Kopia protokołu pomiaru impedancji pętli zwarcia i rezystancji uziemienia

Załącznik nr 2 Uproszczona koncepcja technicznej instalacji

Wyliczone zgodnie z zależnością i na zasadach podanych w Regulaminie naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Uwaga - Wymaga się aby w obiekcie, w którym planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej impedancja pętli zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym zmierzona w punkcie planowanego przyłączenia instalacji  wynosiła maksymalnie 1,8 Ohm – niespełnienie tego warunku oznaczało będzie brak możliwości technicznych zamontowania instalacji i będzie skutkowało brakiem możliwości udziału Mieszkańca w projekcie.

Na potwierdzenie podanych wartości należy załączyć kopię protokołu/protokołów z pomiarów wykonanych przez osobę z uprawnieniami SEP – należy przedłożyć do wglądu w momencie składania przez Mieszkańca wniosku przystąpienia do projektu.

niepotrzebne skreślić